消煮炉|控温消煮炉JC-XZL-8A

- 产品介绍
JC-XZL-8A 品牌系列消化炉，是结合内地需求，应用消化炉测定法原理，采用化学与物理相结合完成的成套蛋白质含量快速测定装置，为粮食，食品，饲料，农业，商检等检测部门提供了检测设备。
二、产品参数

- 测定品种：粮食，食品，乳制品，饮料，饲料及其他农副产品
2.测定数量：8个/批
3.速度：40min/批
4.控温范围：室温-600℃
5.控温精度：±1℃
6.可控硅消化炉测定范围：0.1-200㎎氮，含氮量0.01-95%
7.消化管容量：300ml
8.电源：220（V）±10%50~60HZ
9.功率：2400W
10.尺寸：730*300*150mm
11.重量：32KG

| 产品名称 | 数量 | 温度范围 | 控温方式 | 容量 | 测定范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井式消化炉 | 8 | 室温-600℃ | 可控硅 | 300ml | 0.1-200㎎氮，含氮量0.01-95% |

三、产品特点
1.陶瓷加热材料，热效能好，能充分获得消化效果
2.可控硅消化炉采用三通流水排气方式，有效抑制气体外溢
3.安装简单，操作方便

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-66087265！